인테리어 시공 점검표

□ 현장 기본 정보

공사현장명	강남아파트 101동	시공책임자	홍길동 팀장
공사기간	2023-10-01 ~ 2023-10-30	현장주소	서울시 강남구 역삼동

□ 세부 공정 점검 항목

점검항목명	확인상태	비고사항
벽면 수평상태	양호	거실 우측 벽면 미세 굴곡 확인
바닥재 평탄도	확인완료	마루 들뜸 현상 없음
전기배선작업	정상	콘센트 위치 적정성 확인
조명기구설치	완료	매립등 간격 일정함
창호실리콘마감	양호	외부 누수 방지 처리 확인
타일줄눈상태	정상	욕실 타일 간격 균일함
도배지들뜸여부	확인필요	안방 천장 모서리 재시공 요망
가구문수평	양호	싱크대 상부장 수평 일치
수전누수테스트	이상없음	주방 및 욕실 수압 정상
문틀도장상태	완료	도장 면 균일함 확인
걸레받이밀착도	양호	바닥과 벽면 접합부 확인
콘센트커버고정	정상	모든 커버 흔들림 없음
현장폐기물정리	진행중	잔여 자재 정리 필요