시공품질관리 점검표

점검항목명	상태확인	결과값	특이사항
철근 배근 상태 및 간격 적정성	양호	정상	설계도면 준수 확인 완료
거푸집 수직도 및 수평도 유지	양호	정상
콘크리트 타설 전 청소 상태	양호	정상
콘크리트 슬럼프 및 공기량 측정	양호	정상
철근 피복 두께 확보 여부	양호	정상
콘크리트 양생 온도 관리	양호	정상
벽체 수직도 및 평탄도 검사	양호	정상
이음부 및 조인트 처리 상태	양호	정상
매립 철물 및 박스 위치 확인	양호	정상
콘크리트 표면 균열 발생 여부	양호	정상
설계 도면과 현장 일치성	양호	정상