건설 현장 통신 설비 점검표

점검항목	점검내용	양호	미흡	부적합	비고
기지국안테나설치확인	설치위치및각도검증
기지국전원공급	배터리및UPS상태점검
통신케이블연결	광케이블및구리케이블점검
신호강도측정	기지국신호강도및커버리지
접지저항검사	접지저항값측정및기록
방뢰시스템	피뢰침및방뢰선점검
옥외기기보호	방수덮개및방진네트상태
시스템접근통제	보안문잠금및CCTV확인
온습도관리	기계실온습도범위확인
환기시스템점검	냉각팬및송풍시스템
소방시설점검	소화기및자동소화장치
정기보수기록	점검및보수내역문서