방과후 교실 안전 점검 체크리스트 양식

점검일자	점검장소	점검자	안전확인사항	비고
2023-10-27	102호실	김교사	소화기 유효기간 및 압력확인	정상
2023-10-27	102호실	김교사	비상구 개방상태 및 장애물 여부	정상
2023-10-27	102호실	김교사	전기배전반 및 콘센트 파손 여부	수리요망
2023-10-27	102호실	김교사	가구 모서리 완충패드 부착 상태	정상
2023-10-27	102호실	김교사	창문 잠금장치 및 안전장치 작동 여부	정상
2023-10-27	102호실	김교사	화재감지기 및 스프링클러 가동 상태	정상
2023-10-27	102호실	김교사	장난감 및 교재의 안전성(작은 부품 여부)	정상
2023-10-27	102호실	김교사	바닥 미끄럼 방지 처리 및 청결도	정상
2023-10-27	102호실	김교사	응급약품 및 구급상자 구비 상태	보충요망
2023-10-27	102호실	김교사	어린이 개인 소지품 관리 및 위생 상태	정상
2023-10-27	102호실	김교사	현관문 및 출입문 자물쇠 상태	정상
2023-10-27	102호실	김교사	환기 시스템 가동 및 공기질 관리	정상