전기 배선 정비 작업 체크리스트

점검항목	작업전상태	부적합사항	조치내용	완료여부	비고
배선관상태확인
접지저항측정
절연내력시험
회로차단기동작확인
누전차단기테스트
배선케이블손상여부
단자연결상태점검
전압강하측정
조명기구동작테스트
콘센트접지확인
배선덕트내부청결
보호장치기능점검