경비 순찰 작업 점검 체크리스트

점검항목	양호	부분결함	불량	조치사항	비고
건물외벽및담장점검				균열수리예정	화성3동1층
CCTV카메라작동여부				업체점검필요	로비영역카메라
출입문및잠금장치				윤활유도포	정문좌측문
조명시설점검				전구교체	지하1층복도
비상벨및신호기				배터리교체	보안실공급
소화기및소화전				만료일확인	3층로비설치
응급구급상자				물품보충	1층보안실
휴지통및쓰레기정리				전문가청소필요	계단부분
바닥및계단미끄러움				방지재료도포	현관입구
복도및통로안전				물품이동필요	2층복도
주변시설물정상여부				손상보수예정	정원초화