정화조 설비 점검표

점검항목	점검내용	양호	부분불량	완전불량	점검자	비고
벽면상태	균열/누수 확인
바닥상태	침전물/손상도
배관연결	접합부 누수 검사
유입구상태	막힘/오염도
유출구상태	막힘/악취 확인
여과층상태	모래/자갈 상태
분리막상태	손상/막힘도
악취/소음	악취/이상음 유무
수심측정	침전물 수심
통풍구상태	막힘/청결도
주변환경	변위/침하 검사

점검일자		설치위치
설치자명		연락처
정화조용량		설치년도
조치내용