비상조명 설치 상태 점검표

점검항목	정상	이상	미점검	점검일자	점검자	비고
복도비상조명점등상태
계단실비상조명밝기
비상조명배선손상여부
비상조명램프교체필요성
배터리백업기능작동
배터리수명상태확인
조명기구손상흔적검토
표지판점멸기능정상
분전반및컨트롤러상태
배선보호관손상점검
접지저항측정결과