비상조명 안전성 점검표

점검항목	양호	불량	교체필요	수리필요	점검일자	비고
배선및터미널검사
배터리용량테스트
충방전회로점검
발광강도측정
절연저항검사
접지저항측정
정상작동여부확인
표시및안내기능
방화벽관통부검사
통신케이블상태
자동시험기능점검

시설명	점검담당자	점검완료일	차기점검예정일
A동201호	홍길동	2024-01-15	2024-07-15