수도 관로 수압 조절기 점검표

점검항목	정상	부분고장	완전고장	점검일시	점검자	비고
감압밸브작동상태
입구압력계측정
출구압력계측정
수압조절설정값확인
부식및부식흔적점검
누수흔적점검
연결부위체결상태
드레인배출상태
안전밸브기능확인
필터교체여부확인
배관내부상태육안검사
유량계측정및기록
조절기교체필요여부판단