스프링쿨러 파이프 상태 점검표

점검항목	양호	불량	조치필요	점검자	점검일자	비고
파이프연결부분누수
파이프외관손상
파이프내부부식
스프링쿨러헤드기능
밸브개폐상태
압력계판독값
필터청결도
배수구청소상태
파이프보호칠상태
배관지지부분상태
급수라인차단장치