소방 안전 시설 정밀점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	부분불량	불량	적용제외	비고
소화기설치상태	정기점검표시유무확인
소화기압력게이지	압력게이지바늘정상영역확인
소화기분사노즐	분사노즐손상및막힘확인
소화기본체상태	본체부식손상또는누수확인
스프링클러헤드	헤드정확한위치및각도확인
배관및배선	배관부식손상및배선절연상태
감지기설치	감지기정확한위치및감도확인
감지기청결도	감지기먼지오염확인
수동화재감지기	비상벨버튼손상및작동확인
유도등점등상태	유도등비상조명정상점등확인
소화전보호도어	소화전도어손상및작동확인
소화전내부용구	호스및노즐손상유무확인