보일러 연소기 정비 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	부분불량	불량	점검날짜	점검자
연소기시동	점화플러그작동확인
버너헤드청소	버너노즐상태점검
연료필터교체	필터교체및유지보수
배기가스측정	이산화탄소및산소농도
화염센서점검	센서감지기능확인
연료펌프점검	펌프압력및작동상태
제어보드검사	전기접점및배선상태
배기관청소	배기배관내부이물질제거
연소실점검	연소실벽면손상여부확인
안전밸브작동	과압방출밸브동작확인
보온재확인	보온재손상및탈락점검
비고