자동화재탐지기 정비 점검표

□ 점검기본정보

점검일자	점검담당자	시설명	점검위치
2024-01-22	김철수	상업용빌딩A동	3층복도

□ 정비점검항목

점검항목	양호	부분불량	완전불량	비고
감지기전원상태확인
감지기응답신호확인
배선상태점검
회로차단기동작상태
배터리상태확인
베이스유니트정상작동
수동시험버튼동작
먼지및오염정도점검
신호선연결상태
접지상태확인
교체부품확인

□ 정비결과

-점검결과 : 양호

-필요조치 : 없음

-다음점검예정일 : 2024-04-22