조명회로 안전성 점검표

점검항목	정상	이상	점검일자	점검자	비고
주전원스위치점검			2026-02-06	홍길동
배선절연저항측정			2026-02-06	김철수	0.5M□이상
접지저항측정			2026-02-06	박영희	100□이하
누전차단기동작			2026-02-05	이순신
배선관손상여부			2026-02-05	정민준	균열없음
분기기분로기능			2026-02-04	최동욱
조명기구안전성			2026-02-04	황미라	고정상태양호
배선박스밀폐			2026-02-03	우지나
차단기용량적합			2026-02-03	강준호	20A설정
배선연결부안전			2026-02-02	이지은	나선연결
감전위험요소			2026-02-02	조성훈
회로도정확성			2026-02-01	한소연	최신버전