사무실 레이돈 검출 점검표

점검항목	검사일자	검사위치	검사결과(Bq/m□)	기준값초과	조치여부	비고
사무실_1층_레이돈농도측정	2024-01-15	1층사무실	45.5	아니오	완료	정상범위
사무실_2층_레이돈농도측정	2024-01-15	2층사무실	52.3	아니오	완료	환기개선필요
회의실_레이돈농도측정	2024-01-16	회의실A	38.7	아니오	완료	정상
실내환경공기질검사	2024-01-16	사무실전체	41.2	아니오	완료	통풍양호
환기시스템점검	2024-01-17	중앙환기실	35.8	아니오	완료	기능정상
지하층_레이돈농도측정	2024-01-17	지하층주차장	68.5	예	진행중	환기개선예정
복도및공용공간점검	2024-01-18	복도전체	44.9	아니오	완료	문제없음
실내환경기준충족확인	2024-01-18	전체시설	48.1	아니오	완료	기준부합
정기점검및기록관리	2024-01-19	기술실	39.4	아니오	완료	기록보관중