건물 외벽 및 옥상 시설 점검표

점검항목	양호	불량	이상없음	점검내용	조치사항	비고
외벽균열및손상				미세균열발견	보수예정
방수층상태				벗겨짐없음	정상
외벽타일손상				우측하단탈락	교체예정
옥상방수상태				습한상태	배수정비
옥상배수시설				배수구막힘	청소필요
외벽도장박리				광범위박리	재도장필요
개구부방수				누수흔적있음	코킹보수
옥상난간상태				부식없음	정기관리
설비관통부방수				씰링양호	점검완료
외벽점검로프				설치양호	유지관리
옥상구조물안전				균열미발견	안전
배수파이프손상				녹슬음진행중	교체계획중