위험물저장탱크안전점검표

점검항목	점검기준	적합	부적합	결과	비고
탱크외부부식확인	육안검사
탱크밀폐상태확인	누수테스트
통풍시설작동확인	기능점검
압력게이지정확도	기준값확인
안전밸브작동확인	기능테스트
온도계정상작동	수치확인
배관연결상태점검	육안검사
방화지역격리상태	기준확인
긴급차단장치작동	기능점검
표시판부착확인	가시성확인
누출감지시스템	센서정상작동