건물 외부 시설 유지보수 점검표

점검 정보

점검일자	점검담당자	시설명	건물위치
2026-02-26	김민준	외벽패널	서울시강남구

외부시설 점검 체크리스트

점검항목	양호	불량	개선필요	비고
외벽 균열 및 손상				외벽 앙금처리 완료
옥상 방수상태 점검				방수제 재도포 필요
배수로 및 우수관 상태				청소 완료 2월25일
외부 철재구조 부식				페인트칠 예정
창호 및 유리손상				실링재 교체 진행중
지하공간 침수 흔적				배수펌프 작동확인
외부 단열재 벗겨짐				교체예정 3월중

안전관리 항목

안전점검항목	실시여부	결과	담당부서
낙하물 위험요소 확인	실시함	안전	안전팀
구조안정성 점검	실시함	양호	건설팀
전기설비 안전점검	실시함	정상	전기팀