정화조 유지보수 작업 체크리스트

점검항목	작업내용	완료여부	작업일자	작업자	비고
유입관오염상태점검	유입관 진흙 제거 및 세정
정화조내부오염도측정	내부오염물질 농도 측정
펌프기능성검사	배출펌프 정상작동 확인
배출관상태점검	배출관 막힘 및 손상 확인
슬러지제거작업	정화조바닥 슬러지 흡입제거
스크린망세척	유입부 스크린 청소 및 교체
악취제거조치	악취차단제 투입 및 환기
배관누수여부점검	정화조 외벽 및 배관 누수 확인
미생물제제투입	분해효율 강화를 위한 제제 투입
안전장비착용확인	산소부족위험 대비 안전도구 준비
방류수질검사	방류수 수질검사 및 기록