조명설비 설치 점검표

점검항목	점검기준	점검결과	점검담당자	비고
LED등기구설치	규격및위치정확성	양호	김철수
배선작업완료	절연저항측정	양호	이영희
분전함설치	차단기및배선접속	양호	박민호
스위치및콘센트설치	높이및위치정확성	양호	정수진
조광장치설치	제어기연결및동작	양호	최동철
비상조명설치	배터리용량확인	양호	한준석
천장등매립설치	고정강도및기울기	양호	오재훈
방수등설치	IP등급및밀폐성	양호	이상민
조명회로절연테스트	절연저항500V측정	양호	정현철
누전차단기설치	동작테스트및인증	양호	강민정
조명기구접지확인	전기저항측정	양호	임태호