조명자동화설비안전점검표

점검정보

점검일자	점검담당자	시설명	점검구분	비고

안전점검항목

점검항목	양호	미흡	불량	비고
배선관 단락보호장치
조명기구 접지상태
스위치 단자연결부
제어선로 절연저항
센서 감지기능
배선 보호관 손상
접속함 밀폐상태

점검결과

평가항목	판정결과	조치내용	조치일자	비고
종합판정
안전성평가
기능성평가