공조기 필터 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용	비고
정기점검	필터 오염도 확인	양호	먼지 축적 없음	특이사항 없음
정기점검	프레임 파손 여부	정상	균열 및 변형 없음
정기점검	밀착 상태 점검	양호	틈새 발생 안함
정기점검	차압계 수치 확인	정상	설계치 이내 유지
정기점검	필터 교체 주기	적정	교체 예정일 준수
정기점검	하우징 청결도	양호	내부 이물질 없음
정기점검	가스켓 마모 상태	정상	탄성 유지 상태
정기점검	공기 누설 여부	양호	측면 누설 없음
정기점검	고정 볼트 체결	양호	풀림 현상 없음
정기점검	습기 및 부식	정상	부식 흔적 없음
정기점검	주변 환경 청결	양호	주변 정리 정돈