시설물 운영상태 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용	비고
전기설비	배전반 내부 먼지 및 이물질 유무	양호	배전반 하단 청결 상태 확인	특이사항 없음
전기설비	차단기 작동 및 과열 여부	양호	열화상 카메라 측정 완료
소방설비	소화기 압력 게이지 정상 여부	양호	지정 위치 비치 확인
소방설비	화재감지기 외관 파손 여부	양호	천장 부착 상태 점검
기계설비	냉난방기 필터 오염 상태	주의	필터 세척 필요함	차주 교체 예정
기계설비	펌프 구동 시 소음 및 진동	양호	정상 가동 범위 내 작동
급수설비	저수조 수위 조절기 작동	양호	자동 수위 제어 확인
급수설비	배관 연결부 누수 여부	양호	밸브 및 조인트 점검
건축물	외벽 균열 및 탈락 여부	양호	육안 점검 실시
건축물	바닥재 파손 및 미끄럼 위험	양호	통로 구간 안전 확인
기타	비상구 유도등 점등 상태	양호	상시 점등 확인 완료