실험실 시설물 점검표

□ 기본 정보

점검실명	제1화학분석실	점검자성명	홍길동
점검일자	2024-05-20	시설상태	양호

□ 시설물 세부 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
후드배기장치작동	정상	풍속유지확인완료
가스배관연결상태	이상없음	누출여부점검완료
비상샤워기수압	양호	수압적정함
소화기압력게이지	정상	녹색범위내위치
실내조명밝기	적정	깜빡임없음
바닥미끄럼방지	양호	오염물질없음
전기콘센트파손	이상없음	과부하방지완료
시약장잠금장치	정상	잠금상태확인
냉장고온도유지	적정	4도유지중
폐액수거통상태	양호	용기밀폐확인
환기시스템작동	정상	공기순환원활
비상구통로확보	확보됨	적치물없음