저수조 안전 위생 점검표

□ 기본 정보

점검시설명	중앙관리동 저수조	점검일자	2024-05-20
점검자성명	홍길동	관리책임자	김철수

□ 위생 점검 항목

점검항목명	점검결과	비고
저수조내부청결상태	양호	이물질 없음 확인
수질오염여부	정상	탁도 및 색도 양호
뚜껑밀폐상태	완전	잠금장치 작동 확인
환기구방충망상태	양호	파손 및 구멍 없음
사다리부식상태	정상	스테인리스 재질 확인
배관연결부누수	없음	연결부 건조 상태
주변환경청결도	양호	주변 쓰레기 없음
맨홀주변침수여부	정상	배수 상태 양호
수위계작동상태	정상	수위 표시 정확함
펌프작동소음	정상	이상 진동 없음
전기배선상태	양호	피복 손상 없음
표지판부착상태	양호	경고문구 식별가능