분전반 정기 점검표

□ 기본 정보

점검위치	제1전기실	점검일자	2024-05-20
점검자명	홍길동	분전반명	A-01 분전반

□ 세부 점검 항목

점검항목명	상태결과	비고
외함 파손 여부	양호	이상없음
차단기 작동 상태	정상
단자 체결 상태	양호
배선 피복 손상	없음
이상 발열 여부	정상
접지선 연결 상태	양호
내부 먼지 적치	청결
차단기 용량 일치	일치
표지 부착 상태	양호
침수 흔적 유무	없음
전압 측정값	220V
주변 환경 청결	양호