저수조 안전 위생 점검표

점검구분	점검항목명	상태결과	점검내용 상세	비고
시설물정보	제1저수조	정상	지하 1층 위치	관리대상
점검일자	2024-05-20
점검자성명	홍길동
수위조절기	부표 작동 상태	양호	수위 변동에 따른 정상 작동 확인
수질상태	탁도 및 색도 확인	양호	육안 점검 시 투명도 유지
뚜껑밀폐	맨홀 잠금장치 상태	양호	외부 이물질 유입 방지 확인
벽면상태	내부 균열 및 누수 여부	양호	콘크리트 균열 없음 확인
청결상태	저수조 내부 침전물	양호	바닥면 퇴적물 없음
배관연결	유입 및 유출 배관	양호	연결 부위 누수 흔적 없음
환기시설	통기구 방충망 설치	양호	해충 유입 방지망 이상 없음
사다리상태	내부 승강 사다리	양호	부식 및 고정 상태 양호
펌프작동	급수 펌프 구동음	양호	이상 소음 및 진동 없음
전기설비	제어반 배선 상태	양호	단자대 결속 상태 확인