분전반 설치 점검표

□ 기본 정보

설치위치	제1공장 A구역	점검자명	홍길동
설치일자	2023-10-27	모델명	DB-2023-X1

□ 세부 점검 항목

점검항목명	결과값	비고	특이사항
외함도장상태	양호
접지선연결상태	완료
차단기작동여부	정상
배선식별표시	부착됨
단자체결강도	적정
내부이물질유무	없음
절연저항측정값	500M□
도어잠금장치	작동
명판부착상태	양호
케이블여유길이	충분
주변환경청결도	청결
방열공간확보	확보됨