시설물 일일 점검표

점검 일자 : 2024년 05월 20일

점검자 : 홍길동

점검 항목명	점검 결과 상태	점검 결과 상태	비고 및 특이사항
건물 외벽 균열 상태	양호	-	균열 폭 미세함
옥상 방수층 손상 여부	이상없음	-
계단 및 통로 청결도	양호	-
전기 배선 노출 여부	양호	-
소방 시설 작동 상태	양호	-
승강기 운행 소음	정상	-
공용부 조명 점등	양호	-
배수구 퇴적물 유무	양호	-
문/창문 잠금 장치	양호	-
기계실 누수 여부	정상	-
주차장 바닥 상태	양호	-
냉난방기 작동 소음	정상	-