저수조 위생 점검표

점검항목명	점검결과(상태)	점검결과(상태)	비고 및 조치사항
저수조 내부 침전물 유무	양호		침전물 없음 확인됨
물탱크 벽면 오염 상태	양호
상부 뚜껑 밀폐 상태	양호
배수관 누수 여부 확인	양호
음용수 색도 및 탁도	양호
저수조 환기구 방충망 상태	양호
배관 부식 및 노후도	양호
수위 조절 밸브 작동	양호
사다리 고정 상태 점검	양호
주변 청결 및 위생상태	양호