승강기 정기 점검표

시설물 안전 관리를 위한 정기 점검 결과 보고서

점검항목명	점검결과	점검상태	점검내용 상세	비고
카 도어 개폐 상태	정상	양호	문틈 이물질 없음
승강기 운행 소음	정상	양호	이상 진동 및 소음 없음
버튼 및 표시기 작동	정상	양호	층수 표시기 밝음
비상 인터폰 통화	정상	양호	수신기 양방향 통화 가능
조명 및 내부 청결도	정상	양호	조명 깜빡임 없음
비상 조명등 작동	정상	양호	정전 시 즉시 점등 확인
레일 및 가이드 상태	정상	양호	윤활 상태 적정함
브레이크 제동 성능	정상	양호	급제동 현상 없음
과부하 방지 장치	정상	양호	적재 하중 경고 작동
도어 센서 감지 능력	정상	양호	물체 감지 시 재개폐
정지 위치 정확도	정상	양호	바닥면 단차 없음
제어반 배선 상태	정상	양호	단자 체결 상태 양호