건물 일일 점검표

점검분야	점검내용	상태확인	조치사항	비고
전기시설	분전반 과열 및 소음 여부 확인	이상없음	-	-
소방시설	소화기 압력 및 위치 적정성	양호	-	-
기계설비	펌프 작동 및 누수 발생 여부	이상없음	-	-
공조설비	공조기 필터 청결 및 운전상태	정상	-	-
승강기	승강기 운행 소음 및 흔들림	양호	-	-
급수시설	저수조 수위 및 밸브 작동상태	정상	-	-
배수시설	배수펌프 작동 및 배수로 이물질	이상없음	-	-
조명설비	공용부 전등 점등 및 파손상태	양호	-	-
건물외벽	외벽 균열 및 탈락 여부 육안점검	정상	-	-
주차장	주차장 바닥 누수 및 조명 상태	양호	-	-