발전기 일일 점검표

점검일자 : 2024-05-20

점검자 : 홍길동

점검 항목	점검 상태	점검 결과	비고 사항
엔진 오일 레벨	정상	양호	오일량 적정함
냉각수 수위	정상	보충필요없음
배터리 전압	정상	24V 유지
연료 잔량 확인	정상	70% 잔여
누유 여부	정상	이상없음
냉각팬 작동	정상	회전원활
제어반 표시등	정상	에러없음
배기 가스 색상	정상	무색
이상 소음 유무	정상	조용함
주변 청결 상태	정상	정리완료