시설모니터링 점검표

시설물 안전 및 작동 상태 확인 내역

점검항목명	상태확인	결과기록	조치사항	비고
전기차 충전기 케이블 손상 여부	정상	양호	-	특이사항 없음
소화기 압력 게이지 수치	정상	적정	-	-
비상 조명등 점등 상태	점등	작동	-	-
배전반 주변 적치물 유무	없음	청결	-	-
누전 차단기 작동 여부	정상	양호	-	-
피난 계단 조도 상태	적정	양호	-	-
배관 부식 및 누수 흔적	이상없음	정상	-	-
기계실 소음 발생 정도	정상범위	양호	-	-
엘리베이터 문 개폐 상태	정상	양호	-	-
외부 담장 균열 여부	이상없음	양호	-	-
옥상 배수구 이물질 유무	정상	청결	-	-