시설에너지절감점검표

□ 설비운영상태

점검항목명	상태확인	비고
조명기구점등여부	양호
공조기필터청결도	양호
배관보온재파손여부	정상
펌프누수발생여부	정상
전열기구방치여부	정상
실내창호기밀성능	양호
계측기정상작동여부	양호
에어컨외기관리상태	정상
대기전력차단상태	양호
보일러연소상태	정상
전기패널발열상태	정상

□ 조치사항기록

특이사항 및 보수필요내역