발전기 정기 점검표

점검항목명	상태확인	조치사항	비고
엔진오일 잔량 및 오염도	정상	교체주기 확인
냉각수 수위 및 누수여부	양호	보충 완료
배터리 전압 및 단자상태	정상
연료 탱크 잔량 확인	충분
제어반 표시등 동작상태	정상
누전 및 전기 배선 상태	양호
흡기 필터 청결 상태	정상
소음 및 진동 이상여부	정상
배기 가스 색상 확인	정상
자동운전 모드 작동여부	정상
주변 환경 청결 상태	양호