저수조 위생점검표

점검항목명	상태결과	점검내용 및 예시	비고
저수조 뚜껑 밀폐상태	양호	뚜껑이 이격 없이 밀착됨	이상없음
벽면 이물질 여부	양호	물때나 침전물이 없음
바닥 퇴적물 상태	양호	모래나 흙이 쌓이지 않음
배수 밸브 작동상태	양호	밸브 개폐가 원활함
수위 조절기 작동	양호	정해진 수위에서 자동 정지
배관 연결부 누수여부	양호	연결 부위 습기 없음
공기 배출구 방충망	양호	망의 파손이나 이탈 없음
주변 청결 유지상태	양호	저수조실 내부 정돈됨
시설물 균열 유무	양호	탱크 벽면 균열 없음
잔류 염소 농도	정상	기준치 이내 유지 중
펌프 가동 소음	양호	이상 소음이나 진동 없음