소독 설비 점검표

점검항목명	점검결과	비고	점검자 성명	점검 일자	시설 위치
소독기 전원 작동 상태 양호	정상	특이사항 없음	홍길동	2024-05-20	본관 1층
소독액 잔량 확인 및 보충 상태	충분
노즐 분사 압력 정상 여부	정상
배관 및 연결 부위 누수 여부	이상없음
제어 패널 디스플레이 표시 상태	정상
자동 정지 기능 작동 확인	양호
소독액 농도 적정성 확인	정상
센서 오작동 여부 점검	이상없음
기구 외관 부식 및 파손 상태	양호
주변 환경 청결 상태	청결