실내 환기 상태 점검표

점검항목	양호여부	점검결과	조치사항	비고
환기설비 작동상태(정상)	O	양호	특이사항없음
필터 오염도(청결)	O	양호
급기구 개방상태(확보)	O	양호
배기구 폐쇄여부(확인)	O	양호
송풍기 소음상태(정상)	O	양호
공기질 수치(적정)	O	양호
환기창 개폐상태(원활)	O	양호
덕트 연결상태(견고)	O	양호
댐퍼 작동상태(정상)	O	양호
기계 작동전류(정상)	O	양호
제어판 작동상태(정상)	O	양호