비상발전기 월간 운전점검 일지

□ 시설기본정보

시설명		위치
발전기모델		용량(kW)
담당자		생년월일

□ 운전점검현황

점검일자	점검시간	운전시간(분)	점검자
냉각수온도(□)	기름압력(bar)	배기온도(□)	연료량(%)
주파수(Hz)	전압(V)	전류(A)	출력(kW)

□ 점검결과

□정상 □경고 □이상

점검내용 :

□ 정기정비사항

엔진오일교체		에어필터교체
연료필터교체		배터리점검
냉각수보충		연결부점검

□ 비고