영상저장전송 장비 점검표

점검항목	점검내용	양호	불량	점검일시	점검자	비고
저장소전원	전원공급상태확인			2026-01-17	김담당자	정상작동중
저장공간	사용가능용량확인			2026-01-17	이담당자	여유공간충분
네트워크연결	인터넷연결상태확인			2026-01-17	박담당자	정상연결
데이터무결성	저장데이터손상여부			2026-01-17	최담당자	손상없음
백업상태	자동백업진행확인			2026-01-17	정담당자	일일백업진행
보안인증	접근권한제어상태			2026-01-17	서담당자	권한정상
로그시스템	접근로그기록여부			2026-01-17	조담당자	정상기록중
전송속도	평균전송속도확인			2026-01-17	장담당자	100Mbps
오류수정	패킷손실률확인			2026-01-17	이담당자2	손실없음
정기점검	월간정기점검실시			2026-01-17	임담당자	점검완료
하드웨어상태	디스크헬스상태			2026-01-17	강담당자	정상상태