의료 가스 공급 장비 점검 체크리스트

점검항목	정상	부분결함	완전결함	점검일자	점검자	비고
산소공급라인검사
이산화탄소압력게이지확인
아산화질소누수테스트
연결부위밀폐도점검
배관내부청결도확인
조절밸브기능확인
안전밸브동작점검
필터교체여부확인
호스단자상태점검
흐름계판독값확인
저장용기기록사항확인
긴급차단시스템작동