항생제 감수성 검사 점검표

검사항목	검사내용	결과	판정	담당자	검사일	비고
배양액준비	멸균된배양액이용
균주농도조정	0.5McFarland
평판배양	적절한압력으로도말
디스크부착	균일한간격배치
배양온도	35□2□유지
배양시간	18~24시간
억제대확인	명확한억제대형성
측정도구	눈금자이용측정
기준값비교	CLSI기준적용
결과기록	민감성판정기록
품질관리	표준균주확인