병원 응급대피 점검표

점검항목	점검내용	확인	비고
피난로안내도게시	모든층에피난로안내도가명확하게부착되어있는가
비상계단접근성	비상계단으로의접근이명확하고장애물이없는가
비상출구표시	비상출구가명확하게표시되고조명이작동하는가
대피장소확보	실외대피장소가안전하게확보되어있는가
비상벨작동	모든층의비상벨이정상작동하는가
응급장비배치	응급장비가지정된위치에배치되어있는가
보호장구비치	개인보호장구가충분히비치되어있는가
정보전달체계	긴급상황정보전달을위한통신장비가작동하는가
직원안전교육	모든직원이응급대피절차를숙지하고있는가
환자이동계획	응급상황시환자이동계획이수립되어있는가
의료용가스차단	응급상황시의료용가스를신속히차단할수있는가
기록물보호	환자기록물과의료정보가안전하게보호되는가