초음파검사장비점검표

□ 점검정보

점검일시		점검자
장비모델		시리얼번호

□ 장비점검항목

점검항목	양호	불량	점검일자	비고
화면밝기및명암도조절
음향출력안전성
프로브접촉감지기능
영상해상도및선명도
도플러기능정상작동
냉각팬소음및진동
전원공급안정성
프로브연결상태
케이블절연상태
메모리저장기능
이미지전송기능
프린터연동작동
보안설정및패스워드