의료기기 전원 안전 점검 체크리스트

점검 대상 기기 정보

기기명	모델번호	제조사	설치위치
환자감시장비(Monitor)	Model-2024-ECG	의료기계사(주)	중환자실 101호

전원 안전 점검 항목

점검항목	상태	이상여부	조치내용	비고
전원케이블단자손상여부	양호	정상
접지저항값측정	양호	정상		0.5□
누설전류검사	양호	정상
보호접지상태확인	양호	정상
전원스위치작동여부	양호	정상
배전반과의안전거리	양호	정상		50cm이상
접속단자부식확인	양호	정상

점검 결과 및 확인

항목	점검자명	점검일시	비고
최종결과	김의료사	2026-02-25	안전점검완료