공기조화기 정비 작업 체크리스트

점검항목	상태확인	정비완료	부품교체	검사일자	비고
필터청소및교체
실외기냉각핀세척
실내기냉각핀세척
응축수배관점검
냉매압력점검
실외기전원확인
송풍기작동상태확인
온도센서정상작동
배관및연결부누수점검
전기안전장치점검
접지저항값측정