의료가스공급시설 점검표

점검항목	점검내용	점검일자	정상	미흡	부적절	검사자	비고
산소공급시설상태점검
질소공급라인및압력계
이산화탄소저장용기점검
가스배관연결상태확인
감압밸브동작확인
안전밸브기능점검
공급배관누수여부확인
터미널연결부위생상태
가스공급압력정상범위
용기교체기록확인
점검기록부작성및보관
비상차단장치동작확인