응고검사 점검표 양식

점검항목	프로트롬빈검사	활성화부분트롬보플라스틴시간	트롬빈시간	피브리노겐검사	혈소판응집검사	비고
검사시료확인
환자정보입력확인
시료채집용기확인
시료보관온도확인
기계작동상태확인
시약만료일확인
대조물질정도관리수행
검사시작전안정화
결과검증완료
비정상값확인절차
검사분석기매뉴얼준수
검사결과기록확인